江苏徐州医学院附属医院PACS/RIS项目招标

江苏徐州医学院附属医院是一所卫生部颁发的三级甲等医院。我院放射影像管理系统（PACS/RIS）项目”采用招标方式进行采购，现欢迎国内外知名品牌，有相应供货、服务能力的企业，就下列产品和相关服务投标。

一、招标项目的名称、内容、简要技术要求和完工期：

1、招标项目名称：徐州医学院附属医院放射影像管理系统（PACS/RIS）招标。

2. 招标内容：影像报告与影像归档与通讯系统（RIS/PACS）第一期工程。

3、数量：一套。

4、简要技术要求：硬件设备一套（PACS/RIS影像服务器、存储设备、网络模块、放射登记工作站及放射诊断工作站）；软件一套（PACS/RIS存储服务器管理软件、登记工作站软件、分诊叫号工作站软件及放射阅片诊断工作站软件等）。

5、完工期：在合同签订生效后    个日历日内完成交货及安装调试。

二、注意事项：

1、我院RIS/PACS项目分为两期：

第一期：将影像科科内的所有影像设备进行联网（包括DICOM和非标准DICOM设备），建立各专业设备的影像数字化采集，建立完整的RIS工作流程，建立RIS/PACS与HIS的连接，建立完善的RIS/PACS存储系统；建立全院范围内的影像科影像及报告的临床调阅、浏览。

第二期：建立全院范围内的各影像科室的影像数字化存储、归档、报告、调阅，实现全院所有影像的数字化系统（包括超声、内镜、病理、核医学、DSA等）。

2、投标公司根据各自系统特点结合我院实际需要，提交本项目所必须的服务器、数据存储、网络设备等软硬件配置方案建议书。至少能够满足2年以上在线数据存储。

本次招标的硬件部分仅限数据处理、存储等IT相关设备，不包括竖屏等。

3、投标公司应提交各公司2007年06月1日起新签定的PACS/RIS项目合同书或系统升级合同，并同时提供不低于3家三级以上医院成功用户名称及联系方法。

4、投标人承诺对江苏徐州医学院附属医院三年内新增与本项目相关并具有DICOM标准接口的影像设备以每台设备不超过____元进行连接。

5、投标人在做第一期方案时要充分考虑到我院二期设备连接情况，并做相应的规划准备工作，同时在标书中体现出来。

6、中标人应保证我院不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿我院的损失。

7、投标人自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下我院不承担任何费用。

8、与HIS系统集成

- 嵌入HIS工作站中，在HIS工作站中的操作平台上调用该病人的影像图片资料和报告文字资料。

- HIS与RIS/PACS能交互相关信息（兼容HL7）。

- 在HIS中调用该病人的当前检查影像资料的同时，还能够调用该病人的历史检查信息。

- 在诊断工作站列表中，当点击该病人记录时，自动显示相关病人的基本信息和检查信息。

- 提供权限分级控制和数字签名功能。

9、与RIS集成

- 能嵌入RIS工作站中，在RIS工作站中的操作平台上调用该病人的影像图片资料。

- 实现PACS、RIS间检查状态互相传送与支持，以避免在设备中对病人信息的重复输入。

- 在PACS WEB 工作站中能显示RIS终端书写的报告信息。

10、我院目前已有超声信息系统在用。

- 能跟以上系统整合，在其工作站中调用该病人的影像图片资料。

- 在诊断工作站中书写的报告信息能够送到以上系统的服务器/工作站中去。

- 能够在RIS/PACS诊断工作站中调用以上系统中的病人信息。

11、我院二期RIS/PACS系统与DSA、超声、内窥镜、病理、核医学等信息系统及其他图文系统的要求同第十大项。

12、投标公司应该承担本项目所使用的数据库、操作系统系统等软件系统培训所需要的相关费用。

13、投标方需要将我院现有的miniPACS、RIS（影像科内部）系统中的在线数据迁移至新RIS/PACS系统中。

13、投标方如有疑问和异议，请与我院相关部门及时联系。

影像科：051685802028  吴笑松

信息中心：051685802112  孙亮

三、供应商资格条件要求：

1、投标人应当是具有合法的经营资格及有从事本行经验的法人，且注册资金不少于500万元人民币，具有良好的信誉；

2、投标人所投报的PACS软件应当具有《医疗器械注册证》、《计算机软件著作权登记证书》。

3、以上软件应有：各系统或子系统的《软件著作权登记证书》、《RIS/PACS使用证明》、《RIS/PACS系统的用户名单》（单位名称、使用情况、负责人、联系电话等）以及部分其他用户合同，以上均为复印件，原件备查。

4、投标人应当具有所投报的PACS软件及主要品牌硬件设备的生产、代理或经销资格。

5、投标人应当具有信息产业部门颁发的计算机信息系统集成资质书；

6、投标人应当具有所投报主要品牌产品（服务器、存储设备、工作站）的生产、代理或经销资格。

四、投标时需核对以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）；

3、医疗器械注册证[包括附件：医疗器械产品注册登记表（进口产品）或医疗器械产品生产制造认可表（国产产品）]；

4、《计算机软件著作权登记证书》（副本）。

以上文件如在供应商登记时已核对原件的，则不需要重复核对。

五、投标截止时间、投标和开标地点、时间：

1、投标截止时间：从发布之日起10天内

2、递交投标文件地点：江苏徐州医学院附属医院采购中心

3、开标地点：江苏徐州医学院附属医院。时间另行通知

招标项目联系人：

招标办：王主任，甘主任   051685802338

信息中心：孙亮     051685802112

徐州医学院附属医院

二○○八年07月 12 日

附件1： 主要硬件设备要求

  - 新购置PACS、RIS服务器各一台。要求服务器必须是国际知名品牌，并且配置冗余电源和冗余风扇，配件必须是原厂产品。

  - 充分利用我院原有的PACS、RIS服务器。

  - 要求存储设备能够满足我院2年以上的在线数据存储。要求存储设备必须是国际知名品牌产品（非OEM）。全光纤、全冗余结构，双控制器。

  - 投标方必须充分考虑系统运行的高可用性与数据安全性。

  - 在操作和使用时无明显的延时和等待现象。

附件2：需要连接已有和待购设备

需连接的已有设备

| 生产厂家 | 机器型号 | 出厂日期 | 使用范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE | Hispeed NX/I | 2004.07 | CT | 1 |
| GE | Lightspeed Pro 16 | 2004.08 | CT | 1 |
| PHILIPS | DD TH | 2007.02 | DR | 1 |
| PHILIPS | DD VM | 2006.02 | DR | 1 |
| PHILIPS | OD ELEVA | 2005.05 | 胃肠造影 | 1 |
| AGFA | ADC SOLO | 2001 | CR | 1 |
| PHILIPS | T5-NT | 1996 | 磁共振 | 1 |
| GE | Signa HD 3T | 2006 | 磁共振 | 1 |

需连接的待购设备

| 设备名称 |  |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16排CT |  |  |  | 1 |
| 双源CT |  |  |  | 1 |
| DR |  |  |  | 1 |