
高能激光治疗仪的技术参数

技术参数：

1、彩色只能触摸显示屏，屏幕≥5.7寸
2、功率12-13W，波长650-1064nm，作用深度达6-12cm
3、输出模式包括：脉冲模式、连续模式、单脉冲模式
4、功率、调制频率、激光发射时间可调节

5、有最大治疗时间限制 

6、内置治疗处方及预设程序，含有人体解剖图、肌肉图、骨骼图的治疗

7、带安全脚踏开关、紧急关闭按钮和安全联锁装置，安全性高

8、发光源：半导体，光源稳定、高效

9、激光分类：4类

10、主机含治疗探头，标配一体化推车及护目镜

11、探头符合人体工程学，配备轻便、有可拆卸的磁力吸附激光头准直器，安全准直器30nm

12、脉冲模式下占空比以25%循环和可调频率的重复性脉冲激光

13、脉冲频率：1-100hz

14、光源使用寿命≥30000小时

15、保护机制：具备应急激光开关、钥匙开关

