关于徐医附院东院一期工程配电机房安装工程投标答疑

各投标人：

关于部分投标人书面问题答复如下：

- 本工程周期为30天（含安装、调试）。

- 所有桥架、支架材料、安装均由招标人负责，不在此报价范围内，按招标文件。

- 3、安装清单中第七项封闭母线槽请自行按图纸丈量。

- 4、必须按清单投标。

- 5、3号配电室清单及变压器安装图已在徐州医学院附属医院官方网站，请自行下载。

- 6、本工程投标书为一正两副。

- 7、电缆头材料为冷缩头。

- 8、报价应包含设备封堵。

- 9、投标人须将投标书于2015年1月9日下午4：00前送至徐医附院东院项目部。

- 徐医附院东院一期工程建设办公室

- 2015年1月5日