徐州医学院附属医院东院一期工程UPS设备采购计划（甲供）

根据徐医附院东院一期工程进度需要，现需采购UPS电源设备，用于妇儿中心楼四层手术室、ICU、急诊抢救室等区域，具体功率需求如下表：

| 区域名称 | 额定功率(KW) |
| --- | --- |
| 四层手术室 | 218 |
| 四层ICU | 273.8 |
| 急诊抢救室(急救中心楼) | 18 |

说明：

1、上表所列采购的设备为甲供材。

2、上表所列参数为净化图纸提供，也是华东电力勘察设计有限公司配电柜接口参数的一部分(华电设计为673.8kw和468.6kw，2个接口扣除供应室，设备机房用电负荷为上表参数)，仅供参考。各投标厂家在竞标时需仔细核对图纸相关参数，并满足净化图纸设计需求。

3、本工程所需设备具体技术参数在院方公告结束后，结合各入围厂家所报的设备技术参数，经院方综合讨论后再行公布。