徐州医学院附属医院东院一期末端配电箱、配电柜采购计划（甲控）

根据徐医附院东院一期工程进度需要，现需采购一批配电箱。上述产品中，配电箱为工程甲控 。

说明：

1、此表所采购的设备为甲控材。

2、附表中所列配电柜数量依据设计院图纸及设计变更后总数量，仅供参考。各竞标厂家在竞标时需仔细核对图纸。

3、本工程所需设备具体技术参数待院方公告结束后，结合各入围厂家所自报的产品品牌、型号、规格技术参数，经综合论证后再另行提供。

附表：

| 徐医附院东院一期末端配电箱、配电柜汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼名称 区别 | 配电箱数量 | 配电柜数量 | 暂不定 | 小计 |
| 地下室1#配电室 | 45 | 2 | 7 | 54 |
| 地下室2#配电室 | 67 | 1 | 14 | 82 |
| 门诊医技楼南区 | 55 | 1 | 6 | 62 |
| 门诊医技楼北区 | 29 | 1 | 1 | 31 |
| 妇儿中心楼 | 184 | 2 | 1 | 187 |
| 急诊楼 | 73 |  |  | 73 |
| 体检中心楼 | 219 | 2 |  | 221 |
| 医师培训楼 | 69 |  |  | 69 |
| 核医学传染科楼 | 104 | 1 | 3 | 108 |
| 信息科增加 | 146 |  |  | 146 |
| 变更增加 | 27 | 6 |  | 33 |
| 合计 | 1018 | 16 | 32 | 1066 |