徐医附院PACS/RIS项目招标答辩内容

- 本项目内容必须符合卫生部颁发的《医院信息系统基本功能规范》中的医学影像分系统功能规范部分（以下称标准1）和江苏省《HIS功能评价表（一）》中的医学影像系统部分中的相关内容（以下称标准2）。

- 鼓励支持HL7、IHE等各类标准。

- 答辩幻灯应包括如下内容

- 影像处理部分：（见标准1、2），另需要说明软件的版本和升级支持

- 报告管理部分：（见标准1、2），另需要说明软件的版本和升级支持

- 运行环境要求（见标准1），需要包括如下内容

  - PACS/RIS方案介绍

  - 数据处理、存储架构

  - 服务器与存储配置及应用策略

  - 操作系统及数据库平台

- 外部数据接口与数据共享方案说明（是否支持如下接口）

  - 与HIS系统接口

  - 与超声系统接口

  - 今后其他系统接口与数据共享方案说明

  - 条码识别

  - 排队叫号系统

- PACS/RIS系统故障处理与应急方案说明

- 实施计划说明

- 技术与服务、投资保护以及人员培训等方面的优势