检测机构要求：

- 具有营业执照（经营范围应包含水污染检测服务，空气污染检测服务，噪声污染检测服务）

- 通过中国计量认证（简称CMA），且证书在有效期内，且所有待测项目均在认证资质范围内

- 按照以下检测项目和检测频次进行检测工作

| 检测指标 | 检测频次 |
| --- | --- |
| 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、挥发酚、总余氯、粪大肠菌群 | 每月1次 |
| 沙门氏菌、志贺氏菌、肠道病毒、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、色度、PH值 | 每季度1次 |