空气压力治疗仪技术参数
1．触屏操作，图形界面，颜色显示状态。

2．套筒腔数：四腔，同时治疗两个肢体。

3．两种充气变化，多种加压处方，适合多种病情需要。

4.精密压力传感器保证套筒压力不受患者体型差异的影响。

※5．每腔气室加压可选。

6．可选配足套和分节套筒。

7．治疗时间10、20、30分钟可调，便于执行收费标准。

※8.压力范围：20-200mmHg，不同颜色显示更醒目，防止误调节。

9．自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。

※10．梯度压力，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤,有效增加静脉血回流量。

11．连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。

12．充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

13．获得CFDA、 FDA、 CE、 UL、 GMP、IS09001、IS013485等安全认证。

14．超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。

※15.核心部件进口气泵使用寿命≥2万小时。

