鲲鹏路院区制氧机房设备调研清单及方案

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 设备参数（按照院内设备提供安全参数及信息化参数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 （供制氧机使用） | 3台 |  |  |  | 供制氧主机及全院空气使用。包含安装、运输及压力容器报备等所有费用。 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 3台 |  |  |  | 包含安装、运输等所有费用。 |
| 3 | 空气罐 （使用寿命20年） | 3个 |  |  |  | 包含安装、运输等所有费用，增加压力传感器，监控界面实时显示压力，含报警功能。包含压力容器报备等费用。 |
| 4 | 氧气罐 （使用寿命20年） | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢 氧气分气缸 （使用寿命20年） | 2个 |  |  |  | 包含安装、运输等所有费用，增加压力传感器，监控界面实时显示压力，含报警功能及空气减压阀。包含压力容器报备等费用。 |
| 6 | 不锈钢 空气分气缸 （使用寿命20年） | 2个 |  |  |  |  |
| 7 | 管道系统改造 （脱脂紫铜管） | 1项 |  |  |  | 设备更换后重新布局。 |
| 8 | 旧压力容器拆除、报废，2台制氧主机移除、复原，三台空压机、三台冷干机运输到指定地点，所有压力容器销户等手续办理及其一切费用 | 1项 |  |  |  |  |
| 9 | 更换氧气、空气分气缸全院不停气施工方案及施工费用 | 1项 |  |  |  | 现场查看，并提供详细可行方案，若有需求可进行相关改造。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

以上设备质保期5年，设备调研均需现场查看。

联系电话：0516-83353128