徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单

项目名称：喷淋湿式报警阀组（安全保卫处）

项目概况：根据消防支队双随机检查工作要求，更换老化、损坏的喷淋湿式报警阀组，以保障湿式喷淋系统报警灵敏，符合消防安全运行要求。具体明细附后。质保期不得少于3年。使用国标优质品牌。

项目预算：49500元。

联系方式：赵老师   0516-85805093

| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2号楼负1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |
|  |  | 湿式报警阀 | DN100 工作压力:1.0MPa | 3 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN100 | 6 |
|  |  | 减压阀 | DN150 | 1 |
|  |  | 减压阀 | DN100 | 2 |
|  | 4号楼负1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |
|  | 10号楼3层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |
|  | 11号楼1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |
|  | 12号楼负3层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 14 |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 28 |

报价明细：

| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 数量（套） | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2号楼负1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 湿式报警阀 | DN100 工作压力:1.0MPa | 3 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN100 | 6 |  |  |  |
|  |  | 减压阀 | DN150 | 1 |  |  |  |
|  |  | 减压阀 | DN100 | 2 |  |  |  |
|  | 4号楼负1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |  |  |  |
|  | 10号楼3层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |  |  |  |
|  | 11号楼1层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 2 |  |  |  |
|  | 12号楼负3层 | 湿式报警阀 | DN150 工作压力:1.0MPa | 14 |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 | DN150 | 28 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

供货期：    天，质保期：    年。

- 说明：1、以上价格应包含包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金等一切费用。报价单包含以下配套材料：延迟器、压力开关、水力警铃、压力表、不锈钢螺丝、垫片等全套配件，及因型号、尺寸等原因需要重新改管道所需的辅材。

2、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。

3、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

4、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制报价单和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：