## Sheet1
徐医附院医技楼正负压系统需求清单
一 | 真空吸引机房
1 | 负压机组 总流量≥1500m3/h
2 | 真空电磁阀
3 | 止回阀
4 | 过滤器
5 | 压力传感器
6 | 除菌过滤器
7 | 消毒灭菌器
8 | 医用真空罐 V=2.0m3
9 | 集污罐
10 | PLC电控箱
二 | 压缩空气机房
1 | 空压机组 总流量≥7.44m3/min
2 | 压缩空气储罐 V≤1.0m3
3 | 吸附式干燥机
4 | 初级过滤器
5 | 中级过滤器
6 | 高级过滤器
7 | 活性炭过滤器
8 | 电控柜
9 | 一氧化碳检测仪
10 | 露点温度检测仪
11 | 分气缸 1进3出
注：包含但不限于以上设备