
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：移动艾灸排烟装置（中医科）
[bookmark: _GoBack]项目概况：中医科因业务开展需要2个可移动式艾灸排烟装置。质保期不低于2年。
项目预算：2760元。
联系方式：赵老师   0516-85805093
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	示例图片

	1
	移动艾灸排烟装置
	1、 主机箱体：带万向移动滚轮，侧面设手提位，配有风量调节旋钮。
2、 万向定位吸烟管：可任意弯折定型的波纹管。
3、 透明集烟罩：宽大方形透明罩，用于聚拢烟尘。
4、功率350W
	2套
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质保期：       。供货期：      。
说明：1、以上价格包含但不限于包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：
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