
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：PP阻燃排风管道等（水处理中心）
项目概况：水处理排废气PP阻燃风管及法兰等配件，具体参数附后。
项目预算：25000元。
联系方式：赵老师   0516-85805093

参数及要求：
（一）PP圆形阻燃风管
1.管径：800mm，厚度：6mm；
[bookmark: _GoBack]2.数量：30米。
（二）PP阻燃法兰
1.管径：800mm；
2.数量：32片。
（三）PP阻燃焊接成型弯头
1.管径：800mm，90度；
2.数量：7个；
（四）服务要求
管道颜色为浅米黄或浅灰，厂家提供免费安装服务，包括拆除旧风管，清运拆除垃圾，安装新风管。

















报价明细：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	PP圆形阻燃风管
	管径：800mm，厚度：6mm
	30米
	
	
	

	2
	PP阻燃法兰
	管径：800mm
	32片
	
	
	

	3
	PP阻燃焊接成型弯头
	管径：800mm，90度
	7个
	
	
	

	总价
	


供货期：    天，质保期：    年。

说明：1、以上价格包含但不限于包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：




