
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：蒸汽发生器电加热管（后勤管理处供汽班）
项目概况：蒸汽发生器加热管属于设备消耗配件，该设备于去年购置投入院内使用，配套原装加热管损耗速率较高。班组提出采购需求，拟通过发布院内比价公告方式，遴选品质更优的加热管供货供应商。
项目预算：4500元。
联系方式：赵老师   0516-85805093
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单价控制价
（元）
	备注

	1
	蒸汽发生器电加热管
	电压功率：380V  18KW	
管身材质：304加厚不锈钢
管身长度：280mm
法兰外径：140mm
孔中心距：120mm，6*φ12均匀分布
配套罩壳、石棉密封圈

	30个
	
	



说明：1、以上价格包含但不限于包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）
联系人：
[bookmark: _GoBack]联系电话：








